## Sheet1
编码（系列） | 系列名称 | 材料编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 供应商编码 | 供应商 | 单价
| 水管类 |  | 镀锌钢管 | 25*3.25*6m | 条
|  |  |  | 32*3.25*6m | 条
|  |  |  | 40*3.5*6m | 条
|  |  |  | 50*3.5*6m | 条
|  |  |  | 65*3.75*6m | 条
|  |  |  | 80*4.0*6m | 条
|  |  |  | 100*4.0*6m | 条
|  |  |  | 125*4.5*6m | 条
|  |  |  | 150*4.5*6m | 条
|  |  |  | 200*6.0*6m | 条
|  |  |  | 250*6.0*6m | 条
|  |  |  | 300*6.0*6m | 条
| 配件类 |  | 刚性卡箍 | DN50 | 个 |  | 旺盛 | 7.6611
|  |  | 刚性卡箍 | DN65 | 个 |  | 旺盛 | 8.736
|  |  | 刚性卡箍 | DN80 | 个 |  | 旺盛 | 9.4906
|  |  | 刚性卡箍 | DN100 | 个 |  | 旺盛 | 10.9771
|  |  | 刚性卡箍 | DN100 | 个 |  | 旺盛 | 10.9771
|  |  | 刚性卡箍 | DN125 | 个 |  | 旺盛 | 16.9459
|  |  | 刚性卡箍 | DN125 | 个 |  | 旺盛 | 16.9231
|  |  | 刚性卡箍 | DN150 | 个 |  | 旺盛 | 20.1247
|  |  | 刚性卡箍 | DN150 | 个 |  | 旺盛 | 20.1247
|  |  | 刚性卡箍 | DN200 | 个 |  | 旺盛 | 37.2765
|  |  | 刚性卡箍 | DN250 | 个 |  | 旺盛 | 81.185
|  |  | 刚性卡箍 | DN300 | 个 |  | 旺盛 | 109.7712
|  |  | 柔性卡箍 | DN50 | 个 |  | 旺盛 | 7.6611
|  |  | 柔性卡箍 | DN65 | 个 |  | 旺盛 | 8.736
|  |  | 柔性卡箍 | DN80 | 个 |  | 旺盛 | 9.4906
|  |  | 柔性卡箍 | DN100 | 个 |  | 旺盛 | 11.9605
|  |  | 柔性卡箍 | DN100 | 个 |  | 旺盛 | 11.9605
|  |  | 柔性卡箍 | DN125 | 个 |  | 旺盛 | 16.9459
|  |  | 柔性卡箍 | DN125 | 个 |  | 旺盛 | 16.9231
|  |  | 柔性卡箍 | DN150 | 个 |  | 旺盛 | 20.7193
|  |  | 柔性卡箍 | DN150 | 个 |  | 旺盛 | 20.7193
|  |  | 柔性卡箍 | DN200 | 个 |  | 旺盛 | 37.2765
|  |  | 柔性卡箍 | DN250 | 个 |  | 旺盛 | 75.4677
|  |  | 柔性卡箍 | DN300 | 个 |  | 旺盛 | 109.7712
|  |  | 卡箍三通 | DN50 | 个 |  | 旺盛 | 14.5299
|  |  | 卡箍三通 | DN65 | 个 |  | 旺盛 | 15.4308
|  |  | 卡箍三通 | DN80 | 个 |  | 旺盛 | 20.6052
|  |  | 卡箍三通 | DN100 | 个 |  | 旺盛 | 26.1954
|  |  | 卡箍三通 | DN100 | 个 |  | 旺盛 | 27.027
|  |  | 卡箍三通 | DN125 | 个 |  | 旺盛 | 41.58
|  |  | 卡箍三通 | DN125 | 个 |  | 旺盛 | 41.58
|  |  | 卡箍三通 | DN150 | 个 |  | 旺盛 | 56.7567
|  |  | 卡箍三通 | DN150 | 个 |  | 旺盛 | 56.7567
|  |  | 卡箍三通 | DN200 | 个 |  | 旺盛 | 127.743
|  |  | 卡箍三通 | DN250 | 个 |  | 旺盛 | 298.2002
|  |  | 卡箍三通 | DN300 | 个 |  | 旺盛 | 376.53
|  |  | 沟槽异径四通 | DN100*65 | 个 |  | 旺盛 | 33.1829
|  |  | 沟槽异径四通 | DN100*80 | 个 |  | 旺盛 | 33.1829
|  |  | 沟槽异径四通 | DN125*50 | 个 |  | 旺盛 | 41.9189
|  |  | 沟槽异径四通 | DN125*65 | 个 |  | 旺盛 | 42.3077
|  |  | 沟槽异径四通 | DN125*80 | 个 |  | 旺盛 | 45.3492
|  |  | 沟槽异径四通 | DN125*100 | 个 |  | 旺盛 | 48.528
|  |  | 沟槽异径四通 | DN150*80 | 个 |  | 旺盛 | 57.1496
|  |  | 沟槽异径四通 | DN150*100 | 个 |  | 旺盛 | 63.2557
|  |  | 沟槽异径四通 | DN150*125 | 个 |  | 旺盛 | 66.7089
|  |  | 沟槽异径四通 | DN200*100 | 个 |  | 旺盛 | 134.6527
|  |  | 沟槽异径四通 | DN200*125 | 个 |  | 旺盛 | 134.6527
|  |  | 丝接异径三通 | DN65*25 | 个 |  | 旺盛 | 15.6881
|  |  | 丝接异径三通 | DN65*32 | 个 |  | 旺盛 | 15.6881
|  |  | 丝接异径三通 | DN65*40 | 个 |  | 旺盛 | 16.9917
|  |  | 丝接异径三通 | DN65*50 | 个 |  | 旺盛 | 16.9917
|  |  | 丝接异径三通 | DN89*25 | 个 |  | 旺盛 | 19.9875
|  |  | 丝接异径三通 | DN80*32 | 个 |  | 旺盛 | 19.9875
|  |  | 丝接异径三通 | DN80*40 | 个 |  | 旺盛 | 19.9875
|  |  | 丝接异径三通 | DN80*50 | 个 |  | 旺盛 | 19.9875
|  |  | 丝接异径三通 | DN80*65 | 个 |  | 旺盛 | 19.9875
|  |  | 丝接异径三通 | DN100*25 | 个 |  | 旺盛 | 23.6237
|  |  | 丝接异径三通 | DN100*32 | 个 |  | 旺盛 | 23.6237
|  |  | 丝接异径三通 | DN100*40 | 个 |  | 旺盛 | 24.4012
|  |  | 丝接异径三通 | DN100*50 | 个 |  | 旺盛 | 24.5613
|  |  | 丝接异径三通 | DN100*65 | 个 |  | 旺盛 | 25.0187
|  |  | 丝接异径三通 | DN100*80 | 个 |  | 旺盛 | 26.8482
|  |  | 丝接异径三通 | DN125*32 | 个 |  | 旺盛 | 37.3451
|  |  | 丝接异径三通 | DN125*40 | 个 |  | 旺盛 | 37.3451
|  |  | 丝接异径三通 | DN125*50 | 个 |  | 旺盛 | 37.3451
|  |  | 丝接异径三通 | DN125*65 | 个 |  | 旺盛 | 37.4366
|  |  | 丝接异径三通 | DN125*80 | 个 |  | 旺盛 | 38.1912
|  |  | 丝接异径三通 | DN150*32 | 个 |  | 旺盛 | 48.0249
|  |  | 丝接异径三通 | DN150*40 | 个 |  | 旺盛 | 48.0249
|  |  | 丝接异径三通 | DN150*50 | 个 |  | 旺盛 | 49.8773
|  |  | 丝接异径三通 | DN150*65 | 个 |  | 旺盛 | 49.8773
|  |  | 丝接异径三通 | DN150*80 | 个 |  | 旺盛 | 50.5176
|  |  | 丝接异径三通 | DN150*100 | 个 |  | 旺盛 | 67.9438
|  |  | 沟槽异径三通 | DN80*50 | 个 |  | 旺盛 | 18.018
|  |  | 沟槽异径三通 | DN80*65 | 个 |  | 旺盛 | 18.942
|  |  | 沟槽异径三通 | DN100*50 | 个 |  | 旺盛 | 24.255
|  |  | 沟槽异径三通 | DN100*65 | 个 |  | 旺盛 | 24.255
|  |  | 沟槽异径三通 | DN100*80 | 个 |  | 旺盛 | 25.41
|  |  | 沟槽异径三通 | DN125*65 | 个 |  | 旺盛 | 39.963
|  |  | 沟槽异径三通 | DN125*80 | 个 |  | 旺盛 | 39.963
|  |  | 沟槽异径三通 | DN125*100 | 个 |  | 旺盛 | 39.963
|  |  | 沟槽异径三通 | DN150*65 | 个 |  | 旺盛 | 48.51
|  |  | 沟槽异径三通 | DN150*80 | 个 |  | 旺盛 | 48.51
|  |  | 沟槽异径三通 | DN150*100 | 个 |  | 旺盛 | 58.905
|  |  | 沟槽异径三通 | DN150*125 | 个 |  | 旺盛 | 61.215
|  |  | 沟槽异径三通 | DN200*65 | 个 |  | 旺盛 | 88.935
|  |  | 沟槽异径三通 | DN200*80 | 个 |  | 旺盛 | 88.935
|  |  | 沟槽异径三通 | DN200*100 | 个 |  | 旺盛 | 120.813
|  |  | 沟槽异径三通 | DN200*125 | 个 |  | 旺盛 | 130.515
|  |  | 沟槽异径三通 | DN200*150 | 个 |  | 旺盛 | 137.445
|  |  | 沟槽异径三通 | DN250*100 | 个 |  | 旺盛 | 254.562
|  |  | 沟槽异径三通 | DN250*125 | 个 |  | 旺盛 | 258.72
|  |  | 沟槽异径三通 | DN250*150 | 个 |  | 旺盛 | 274.659
|  |  | 沟槽异径三通 | DN250*200 | 个 |  | 旺盛 | 281.82
|  |  | 沟槽异径三通 | DN300*150 | 个 |  | 旺盛 | 425.733
|  |  | 沟槽异径三通 | DN300*200 | 个 |  | 旺盛 | 443.52
|  |  | 沟槽机械三通 | DN100*65 | 个 |  | 旺盛 | 25.6133
|  |  | 沟槽机械三通 | DN100*80 | 个 |  | 旺盛 | 26.0249
|  |  | 沟槽机械三通 | DN125*65 | 个 |  | 旺盛 | 30.8731
|  |  | 沟槽机械三通 | DN125*80 | 个 |  | 旺盛 | 30.8731
|  |  | 沟槽机械三通 | DN150*65 | 个 |  | 旺盛 | 33.16
|  |  | 沟槽机械三通 | DN150*80 | 个 |  | 旺盛 | 28.5978
|  |  | 沟槽机械三通 | DN150*100 | 个 |  | 旺盛 | 33.9108
|  |  | 沟槽机械三通 | DN200*65 | 个 |  | 旺盛 | 42.2961
|  |  | 沟槽机械三通 | DN200*80 | 个 |  | 旺盛 | 42.2961
|  |  | 沟槽机械三通 | DN200*100 | 个 |  | 旺盛 | 45.6225
|  |  | 沟槽转换法兰 | DN50 | 个 |  | 旺盛 | 17.6253
|  |  | 沟槽转换法兰 | DN65 | 个 |  | 旺盛 | 17.6253
|  |  | 沟槽转换法兰 | DN80 | 个 |  | 旺盛 | 20.7669
|  |  | 沟槽转换法兰 | DN100 | 个 |  | 旺盛 | 23.331
|  |  | 沟槽转换法兰 | DN100 | 个 |  | 旺盛 | 23.331
|  |  | 沟槽转换法兰 | DN125 | 个 |  | 旺盛 | 29.0367
|  |  | 沟槽转换法兰 | DN125 | 个 |  | 旺盛 | 29.0367
|  |  | 沟槽转换法兰 | DN150 | 个 |  | 旺盛 | 37.653
|  |  | 沟槽转换法兰 | DN150 | 个 |  | 旺盛 | 37.653
|  |  | 沟槽转换法兰 | DN200 | 个 |  | 旺盛 | 59.3901
|  |  | 沟槽转换法兰 | DN250 | 个 |  | 旺盛 | 110.418
|  |  | 沟槽转换法兰 | DN300 | 个 |  | 旺盛 | 147.1932
|  |  | 沟槽大小头 | DN150*100 | 个 |  | 旺盛 | 24.49
|  |  | 沟槽大小头 | DN200*100 | 个 |  | 旺盛 | 39.27
|  |  | 沟槽大小头 | DN200*150 | 个 |  | 旺盛 | 42.7
|  |  | 沟槽异径管 | DN80*65 | 个 |  | 旺盛 | 11.5038
|  |  | 沟槽异径管 | DN100*65 | 个 |  | 旺盛 | 11.8272
|  |  | 沟槽异径管 | DN100*80 | 个 |  | 旺盛 | 12.1968
|  |  | 沟槽异径管 | DN125*65 | 个 |  | 旺盛 | 16.8168
|  |  | 沟槽异径管 | DN125*80 | 个 |  | 旺盛 | 17.6022
|  |  | 沟槽异径管 | DN125*100 | 个 |  | 旺盛 | 19.2885
|  |  | 沟槽异径管 | DN150*65 | 个 |  | 旺盛 | 19.9353
|  |  | 沟槽异径管 | DN150*80 | 个 |  | 旺盛 | 20.6052
|  |  | 沟槽异径管 | DN150*100 | 个 |  | 旺盛 | 24.486
|  |  | 沟槽异径管 | DN150*125 | 个 |  | 旺盛 | 2.541
|  |  | 沟槽异径管 | DN200*80 | 个 |  | 旺盛 | 39.27
|  |  | 沟槽异径管 | DN200*100 | 个 |  | 旺盛 | 39.27
|  |  | 沟槽异径管 | DN200*125 | 个 |  | 旺盛 | 41.58
|  |  | 沟槽异径管 | DN200*150 | 个 |  | 旺盛 | 4.2735
|  |  | 沟槽异径管 | DN250*150 | 个 |  | 旺盛 | 61.9542
|  |  | 沟槽异径管 | DN250*200 | 个 |  | 旺盛 | 66.5742
|  |  | 沟槽异径管 | DN300*150 | 个 |  | 旺盛 | 96.558
|  |  | 沟槽异径管 | DN300*200 | 个 |  | 旺盛 | 97.9902
|  |  | 沟槽异径管 | DN300*250 | 个 |  | 旺盛 | 105.7287
|  |  | 沟槽机械四通 | DN100*65 | 个 |  | 旺盛 | 28.2051
|  |  | 沟槽机械四通 | DN100*80 | 个 |  | 旺盛 | 31.416
|  |  | 沟槽机械四通 | DN125*65 | 个 |  | 旺盛 | 29.1291
|  |  | 沟槽机械四通 | DN125*80 | 个 |  | 旺盛 | 29.7297
|  |  | 沟槽机械四通 | DN150*65 | 个 |  | 旺盛 | 33.1023
|  |  | 沟槽机械四通 | DN150*80 | 个 |  | 旺盛 | 42.4116
|  |  | 沟槽机械四通 | DN150*100 | 个 |  | 旺盛 | 61.446
|  |  | 沟槽机械四通 | DN200*65 | 个 |  | 旺盛 | 66.528
|  |  | 沟槽机械四通 | DN200*80 | 个 |  | 旺盛 | 66.759
|  |  | 沟槽机械四通 | DN200*100 | 个 |  | 旺盛 | 67.4751
|  |  | 沟槽机械四通 | DN200*150 | 个 |  | 旺盛 | 71.61
|  |  | 沟槽偏心异径管 | DN100*65 | 个 |  | 旺盛 | 33.495
|  |  | 沟槽偏心异径管 | DN100*80 | 个 |  | 旺盛 | 33.495
|  |  | 沟槽偏心异径管 | DN150*100 | 个 |  | 旺盛 | 54.285
|  |  | 沟槽90°弯头 | DN50 | 个 |  | 旺盛 | 8.2328
|  |  | 沟槽90°弯头 | DN65 | 个 |  | 旺盛 | 11.1143
|  |  | 沟槽90°弯头 | DN80 | 个 |  | 旺盛 | 14.133
|  |  | 沟槽90°弯头 | DN100 | 个 |  | 旺盛 | 20.8108
|  |  | 沟槽90°弯头 | DN100 | 个 |  | 旺盛 | 20.8108
|  |  | 沟槽90°弯头 | DN125 | 个 |  | 旺盛 | 30.8731
|  |  | 沟槽90°弯头 | DN125 | 个 |  | 旺盛 | 30.8731
|  |  | 沟槽90°弯头 | DN150 | 个 |  | 旺盛 | 40.5696
|  |  | 沟槽90°弯头 | DN150 | 个 |  | 旺盛 | 40.5696
|  |  | 沟槽90°弯头 | DN200 | 个 |  | 旺盛 | 87.3596
|  |  | 沟槽90°弯头 | DN250 | 个 |  | 旺盛 | 185.2389
|  |  | 沟槽90°弯头 | DN300 | 个 |  | 旺盛 | 300.0687
|  |  | 沟槽45°弯头 | DN50 | 个 |  | 旺盛 | 8.547
|  |  | 沟槽45°弯头 | DN65 | 个 |  | 旺盛 | 11.4576
|  |  | 沟槽45°弯头 | DN80 | 个 |  | 旺盛 | 13.2825
|  |  | 沟槽45°弯头 | DN100 | 个 |  | 旺盛 | 15.477
|  |  | 沟槽45°弯头 | DN100 | 个 |  | 旺盛 | 15.477
|  |  | 沟槽45°弯头 | DN125 | 个 |  | 旺盛 | 26.565
|  |  | 沟槽45°弯头 | DN125 | 个 |  | 旺盛 | 26.565
|  |  | 沟槽45°弯头 | DN150 | 个 |  | 旺盛 | 30.954
|  |  | 沟槽45°弯头 | DN150 | 个 |  | 旺盛 | 30.954
|  |  | 沟槽45°弯头 | DN200 | 个 |  | 旺盛 | 73.92
|  |  | 沟槽45°弯头 | DN250 | 个 |  | 旺盛 | 129.36
|  |  | 沟槽45°弯头 | DN300 | 个 |  | 旺盛 | 200.97
|  |  | 沟槽11.25°弯头 | DN65 | 个 |  | 旺盛 | 10.7027
|  |  | 沟槽11.25°弯头 | DN80 | 个 |  | 旺盛 | 14.133
|  |  | 沟槽11.25°弯头 | DN100 | 个 |  | 旺盛 | 15.6881
|  |  | 沟槽11.25°弯头 | DN125 | 个 |  | 旺盛 | 24.5384
|  |  | 沟槽11.25°弯头 | DN150 | 个 |  | 旺盛 | 33.5717
|  |  | 沟槽11.25°弯头 | DN200 | 个 |  | 旺盛 | 63.3014
|  |  | 沟槽22.5°弯头 | DN65 | 个 |  | 旺盛 | 10.7027
|  |  | 沟槽22.5°弯头 | DN80 | 个 |  | 旺盛 | 14.133
|  |  | 沟槽22.5°弯头 | DN100 | 个 |  | 旺盛 | 17.632
|  |  | 沟槽22.5°弯头 | DN125 | 个 |  | 旺盛 | 24.4241
|  |  | 沟槽22.5°弯头 | DN150 | 个 |  | 旺盛 | 32.6798
|  |  | 沟槽22.5°弯头 | DN200 | 个 |  | 旺盛 | 68.3326
|  |  | 沟槽盲片 | DN50 | 个 |  | 旺盛 | 6.93
|  |  | 沟槽盲片 | DN65 | 个 |  | 旺盛 | 7.392
|  |  | 沟槽盲片 | DN80 | 个 |  | 旺盛 | 7.392
|  |  | 沟槽盲片 | DN100 | 个 |  | 旺盛 | 11.55
|  |  | 沟槽盲片 | DN100 | 个 |  | 旺盛 | 11.55
|  |  | 沟槽盲片 | DN125 | 个 |  | 旺盛 | 16.17
|  |  | 沟槽盲片 | DN125 | 个 |  | 旺盛 | 16.17
|  |  | 沟槽盲片 | DN150 | 个 |  | 旺盛 | 23.1
|  |  | 沟槽盲片 | DN150 | 个 |  | 旺盛 | 23.1
|  |  | 沟槽盲片 | DN200 | 个 |  | 旺盛 | 57.75
|  |  | 沟槽盲片 | DN250 | 个 |  | 旺盛 | 57.75
|  |  | 沟槽盲片 | DN300 | 个 |  | 旺盛 | 64.68
|  |  | 沟槽正四通 | DN65 | 个 |  | 旺盛 | 22.869
|  |  | 沟槽正四通 | DN80 | 个 |  | 旺盛 | 24.6299
|  |  | 沟槽正四通 | DN100 | 个 |  | 旺盛 | 38.8773
|  |  | 沟槽正四通 | DN100 | 个 |  | 旺盛 | 38.8773
|  |  | 沟槽正四通 | DN125 | 个 |  | 旺盛 | 48.528
|  |  | 沟槽正四通 | DN125 | 个 |  | 旺盛 | 48.528
|  |  | 沟槽正四通 | DN150 | 个 |  | 旺盛 | 65.3367
|  |  | 沟槽正四通 | DN150 | 个 |  | 旺盛 | 65.3367
|  |  | 沟槽正四通 | DN200 | 个 |  | 旺盛 | 134.6527
|  |  | 沟槽正四通 | DN250 | 个 |  | 旺盛 | 288.2637
|  |  | 丝接异径四通 | DN100*65 | 个 |  | 旺盛 | 33.6567
|  |  | 丝接异径四通 | DN100*80 | 个 |  | 旺盛 | 33.6567
|  |  | 丝接异径四通 | DN125*50 | 个 |  | 旺盛 | 47.7477
|  |  | 丝接异径四通 | DN125*65 | 个 |  | 旺盛 | 47.7477
|  |  | 丝接异径四通 | DN125*80 | 个 |  | 旺盛 | 48.51
|  |  | 丝接异径四通 | DN150*50 | 个 |  | 旺盛 | 63.525
|  |  | 丝接异径四通 | DN150*65 | 个 |  | 旺盛 | 63.9177
|  |  | 丝接异径四通 | DN150*80 | 个 |  | 旺盛 | 65.142
|  |  | 丝接异径四通 | DN150*100 | 个 |  | 旺盛 | 67.1055
|  |  | 丝接转法兰 | DN50 | 个 |  | 旺盛 | 17.8101
|  |  | 丝接转法兰 | DN65 | 个 |  | 旺盛 | 21.3906
|  |  | 丝接转法兰 | DN80 | 个 |  | 旺盛 | 24.948
|  |  | 丝接转法兰 | DN100 | 个 |  | 旺盛 | 30.8847
|  |  | 丝接异径管 | DN65*25 | 个 |  | 旺盛 | 6.8836
|  |  | 丝接异径管 | DN65*32 | 个 |  | 旺盛 | 6.8836
|  |  | 丝接异径管 | DN65*40 | 个 |  | 旺盛 | 7.6611
|  |  | 丝接异径管 | DN65*50 | 个 |  | 旺盛 | 7.6611
|  |  | 丝接异径管 | DN80*25 | 个 |  | 旺盛 | 8.21
|  |  | 丝接异径管 | DN80*32 | 个 |  | 旺盛 | 8.5759
|  |  | 丝接异径管 | DN80*40 | 个 |  | 旺盛 | 8.5759
|  |  | 丝接异径管 | DN80*50 | 个 |  | 旺盛 | 9.0333
|  |  | 丝接异径管 | DN80*65 | 个 |  | 旺盛 | 9.0333
|  |  | 丝接异径管 | DN100*25 | 个 |  | 旺盛 | 9.7879
|  |  | 丝接异径管 | DN100*32 | 个 |  | 旺盛 | 10.3368
|  |  | 丝接异径管 | DN100*40 | 个 |  | 旺盛 | 10.3368
|  |  | 丝接异径管 | DN100*50 | 个 |  | 旺盛 | 11.3888
|  |  | 丝接异径管 | DN100*65 | 个 |  | 旺盛 | 11.8461
|  |  | 丝接异径管 | DN100*80 | 个 |  | 旺盛 | 12.395
|  |  | 丝接异径管 | DN125*25 | 个 |  | 旺盛 | 13.0582
|  |  | 丝接异径管 | DN125*32 | 个 |  | 旺盛 | 14.3846
|  |  | 丝接异径管 | DN125*40 | 个 |  | 旺盛 | 14.3846
|  |  | 丝接异径管 | DN125*50 | 个 |  | 旺盛 | 14.3846
|  |  | 丝接异径管 | DN125*65 | 个 |  | 旺盛 | 16.6486
|  |  | 丝接异径管 | DN125*80 | 个 |  | 旺盛 | 16.8773
|  |  | 丝接异径管 | DN150*25 | 个 |  | 旺盛 | 17.2204
|  |  | 丝接异径管 | DN150*32 | 个 |  | 旺盛 | 18.1122
|  |  | 丝接异径管 | DN150*40 | 个 |  | 旺盛 | 18.2495
|  |  | 丝接异径管 | DN150*50 | 个 |  | 旺盛 | 19.1185
|  |  | 丝接异径管 | DN150*65 | 个 |  | 旺盛 | 19.8046
|  |  | 丝接异径管 | DN150*80 | 个 |  | 旺盛 | 21.4054
|  |  | 丝接异径管 | DN150*100 | 个 |  | 旺盛 | 27.054
|  |  | 丝接异径管 | DN200*80 | 个 |  | 旺盛 | 41.1413
|  |  | 丝接异径管 | DN200*100 | 个 |  | 旺盛 | 44.8232
|  |  | 丝接机械三通 | DN50*25 | 个 |  | 旺盛 | 12.921
|  |  | 丝接机械三通 | DN50*32 | 个 |  | 旺盛 | 12.921
|  |  | 丝接机械三通 | DN50*40 | 个 |  | 旺盛 | 12.921
|  |  | 丝接机械三通 | DN65*25 | 个 |  | 旺盛 | 13.3098
|  |  | 丝接机械三通 | DN65*32 | 个 |  | 旺盛 | 13.3098
|  |  | 丝接机械三通 | DN65*40 | 个 |  | 旺盛 | 13.3098
|  |  | 丝接机械三通 | DN80*25 | 个 |  | 旺盛 | 13.7443
|  |  | 丝接机械三通 | DN80*32 | 个 |  | 旺盛 | 14.2016
|  |  | 丝接机械三通 | DN80*40 | 个 |  | 旺盛 | 14.5218
|  |  | 丝接机械三通 | DN80*50 | 个 |  | 旺盛 | 15.7339
|  |  | 丝接机械三通 | DN100*25 | 个 |  | 旺盛 | 15.4366
|  |  | 丝接机械三通 | DN100*32 | 个 |  | 旺盛 | 15.8253
|  |  | 丝接机械三通 | DN100*40 | 个 |  | 旺盛 | 16.9002
|  |  | 丝接机械三通 | DN100*50 | 个 |  | 旺盛 | 17.8836
|  |  | 丝接机械三通 | DN100*65 | 个 |  | 旺盛 | 19.8732
|  |  | 丝接机械三通 | DN100*80 | 个 |  | 旺盛 | 16.2827
|  |  | 丝接机械三通 | DN125*25 | 个 |  | 旺盛 | 16.8087
|  |  | 丝接机械三通 | DN125*32 | 个 |  | 旺盛 | 17.3347
|  |  | 丝接机械三通 | DN125*40 | 个 |  | 旺盛 | 18.1122
|  |  | 丝接机械三通 | DN125*50 | 个 |  | 旺盛 | 19.21
|  |  | 丝接机械三通 | DN125*65 | 个 |  | 旺盛 | 22.4116
|  |  | 丝接机械三通 | DN125*80 | 个 |  | 旺盛 | 24.6985
|  |  | 丝接机械三通 | DN150*25 | 个 |  | 旺盛 | 19.7131
|  |  | 丝接机械三通 | DN150*32 | 个 |  | 旺盛 | 20.5364
|  |  | 丝接机械三通 | DN150*40 | 个 |  | 旺盛 | 22.7775
|  |  | 丝接机械三通 | DN150*50 | 个 |  | 旺盛 | 24.447
|  |  | 丝接机械三通 | DN150*65 | 个 |  | 旺盛 | 26.4823
|  |  | 丝接机械三通 | DN150*80 | 个 |  | 旺盛 | 30.9189
|  |  | 丝接机械三通 | DN150*100 | 个 |  | 旺盛 | 35.5842
|  |  | 丝接机械三通 | DN200*32 | 个 |  | 旺盛 | 44.8232
|  |  | 丝接机械三通 | DN200*40 | 个 |  | 旺盛 | 45.2349
|  |  | 丝接机械三通 | DN200*50 | 个 |  | 旺盛 | 45.9667
|  |  | 丝接机械三通 | DN200*65 | 个 |  | 旺盛 | 47.5675
|  |  | 丝接机械三通 | DN200*80 | 个 |  | 旺盛 | 53.7422
|  |  | 丝接机械三通 | DN200*100 | 个 |  | 旺盛 | 58.316
|  |  | 丝接机械四通 | DN65*25 | 个 |  | 旺盛 | 15.4594
|  |  | 丝接机械四通 | DN65*32 | 个 |  | 旺盛 | 15.6881
|  |  | 丝接机械四通 | DN65*40 | 个 |  | 旺盛 | 16.7858
|  |  | 丝接机械四通 | DN80*25 | 个 |  | 旺盛 | 17.6091
|  |  | 丝接机械四通 | DN80*32 | 个 |  | 旺盛 | 17.6091
|  |  | 丝接机械四通 | DN80*40 | 个 |  | 旺盛 | 18.4324
|  |  | 丝接机械四通 | DN80*50 | 个 |  | 旺盛 | 20.3534
|  |  | 丝接机械四通 | DN100*25 | 个 |  | 旺盛 | 18.4324
|  |  | 丝接机械四通 | DN100*32 | 个 |  | 旺盛 | 20.1705
|  |  | 丝接机械四通 | DN100*40 | 个 |  | 旺盛 | 23.6237
|  |  | 丝接机械四通 | DN100*50 | 个 |  | 旺盛 | 27.4428
|  |  | 丝接机械四通 | DN100*65 | 个 |  | 旺盛 | 29.2723
|  |  | 丝接机械四通 | DN100*80 | 个 |  | 旺盛 | 30.1917
|  |  | 丝接机械四通 | DN125*25 | 个 |  | 旺盛 | 20.2818
|  |  | 丝接机械四通 | DN125*32 | 个 |  | 旺盛 | 20.2818
|  |  | 丝接机械四通 | DN125*40 | 个 |  | 旺盛 | 22.176
|  |  | 丝接机械四通 | DN125*50 | 个 |  | 旺盛 | 24.8094
|  |  | 丝接机械四通 | DN125*65 | 个 |  | 旺盛 | 30.0993
|  |  | 丝接机械四通 | DN125*80 | 个 |  | 旺盛 | 37.2834
|  |  | 丝接机械四通 | DN150*25 | 个 |  | 旺盛 | 24.6246
|  |  | 丝接机械四通 | DN150*32 | 个 |  | 旺盛 | 25.8258
|  |  | 丝接机械四通 | DN150*40 | 个 |  | 旺盛 | 29.6373
|  |  | 丝接机械四通 | DN150*50 | 个 |  | 旺盛 | 32.0166
|  |  | 丝接机械四通 | DN150*65 | 个 |  | 旺盛 | 34.65
|  |  | 丝接机械四通 | DN150*80 | 个 |  | 旺盛 | 39.0852
|  |  | 丝接机械四通 | DN150*100 | 个 |  | 旺盛 | 49.0413
|  |  | 丝接机械四通 | DN200*32 | 个 |  | 旺盛 | 63.7329
|  |  | 丝接机械四通 | DN200*40 | 个 |  | 旺盛 | 63.7329
|  |  | 丝接机械四通 | DN200*50 | 个 |  | 旺盛 | 63.7329
|  |  | 丝接机械四通 | DN200*65 | 个 |  | 旺盛 | 70.1547
|  |  | 丝接机械四通 | DN200*80 | 个 |  | 旺盛 | 71.841
|  |  | 丝接机械四通 | DN200*100 | 个 |  | 旺盛 | 80.85
|  |  | 法兰橡胶软接头 | DN40*16公斤 | 个 |  | 旺盛 | 31.92
|  |  | 法兰橡胶软接头 | DN50*16公斤 | 个 |  | 旺盛 | 35.84
|  |  | 法兰橡胶软接头 | DN65*16公斤 | 个 |  | 旺盛 | 43.12
|  |  | 法兰橡胶软接头 | DN80*16公斤 | 个 |  | 旺盛 | 48.16
|  |  | 法兰橡胶软接头 | DN100*16公斤 | 个 |  | 旺盛 | 64.96
|  |  | 法兰橡胶软接头 | DN125*16公斤 | 个 |  | 旺盛 | 80.64
|  |  | 法兰橡胶软接头 | DN150*16公斤 | 个 |  | 旺盛 | 109.76
|  |  | 法兰橡胶软接头 | DN200*16公斤 | 个 |  | 旺盛 | 173.6
|  |  | 法兰橡胶软接头 | DN250*16公斤 | 个 |  | 旺盛 | 264.32
|  |  | 丝扣软接头 | DN25 | 个 |  | 旺盛 | 31.35
|  |  | 丝扣软接头 | DN32 | 个 |  | 旺盛 | 35.75
|  |  | 丝扣软接头 | DN40 | 个 |  | 旺盛 | 46.2
|  |  | 丝扣软接头 | DN50 | 个 |  | 旺盛 | 60.5
|  |  | 丝扣软接头 | DN65 | 个 |  | 旺盛 | 99
|  |  | 丝扣软接头 | DN80 | 个 |  | 旺盛 | 132
|  |  | （法兰）金属波纹管 | DN40*16公斤 | 个 |  | 旺盛 | 82.5
|  |  | （法兰）金属波纹管 | DN50*16公斤 | 个 |  | 旺盛 | 99
|  |  | （法兰）金属波纹管 | DN65*16公斤 | 个 |  | 旺盛 | 121
|  |  | （法兰）金属波纹管 | DN80*16公斤 | 个 |  | 旺盛 | 159.5
|  |  | （法兰）金属波纹管 | DN100*16公斤 | 个 |  | 旺盛 | 231
|  |  | （法兰）金属波纹管 | DN125*16公斤 | 个 |  | 旺盛 | 291.5
|  |  | （法兰）金属波纹管 | DN150*16公斤 | 个 |  | 旺盛 | 341
|  |  | （法兰）金属波纹管 | DN200*16公斤 | 个 |  | 旺盛 | 385
|  |  | （法兰）金属波纹管 | DN250*16公斤 | 个 |  | 旺盛 | 495
|  |  | （卡箍）金属波纹管 | DN65*16公斤 | 个 |  | 旺盛 | 137.5
|  |  | （卡箍）金属波纹管 | DN80*16公斤 | 个 |  | 旺盛 | 170.5
|  |  | （卡箍）金属波纹管 | DN100*16公斤 | 个 |  | 旺盛 | 253
|  |  | （卡箍）金属波纹管 | DN125*16公斤 | 个 |  | 旺盛 | 302.5
|  |  | （卡箍）金属波纹管 | DN150*16公斤 | 个 |  | 旺盛 | 385
|  |  | （卡箍）金属波纹管 | DN200*16公斤 | 个 |  | 旺盛 | 418
|  |  | 90°焊接弯头 | DN15 | 个 |  | 旺盛 | 2.75
|  |  | 90°焊接弯头 | DN20 | 个 |  | 旺盛 | 3.19
|  |  | 90°焊接弯头 | DN25 | 个 |  | 旺盛 | 4.07
|  |  | 90°焊接弯头 | DN32 | 个 |  | 旺盛 | 4.906
|  |  | 90°焊接弯头 | DN40 | 个 |  | 旺盛 | 6.38
|  |  | 90°焊接弯头 | DN50 | 个 |  | 旺盛 | 8.162
|  |  | 90°焊接弯头 | DN65 | 个 |  | 旺盛 | 12.43
|  |  | 90°焊接弯头 | DN80 | 个 |  | 旺盛 | 20.46
|  |  | 90°焊接弯头 | DN100 | 个 |  | 旺盛 | 25.3
|  |  | 90°焊接弯头 | DN125 | 个 |  | 旺盛 | 39.6
|  |  | 90°焊接弯头 | DN150 | 个 |  | 旺盛 | 52.8
|  |  | 90°焊接弯头 | DN200 | 个 |  | 旺盛 | 79.2
|  |  | 90°焊接弯头 | DN250 | 个 |  | 旺盛 | 181.5
|  |  | 90°焊接弯头 | DN300 | 个 |  | 旺盛 | 315.7
|  |  | 90°焊接弯头 | DN350 | 个 |  | 旺盛 | 341
|  |  | 90°焊接弯头 | DN400 | 个 |  | 旺盛 | 501.6
|  |  | 90°焊接弯头 | DN450 | 个 |  | 旺盛 | 616
|  |  | 90°焊接弯头 | DN500 | 个 |  | 旺盛 | 747.04
|  |  | 45°焊接弯头 | DN20 | 个 |  | 旺盛 | 2.42
|  |  | 45°焊接弯头 | DN25 | 个 |  | 旺盛 | 3.52
|  |  | 45°焊接弯头 | DN32 | 个 |  | 旺盛 | 4.95
|  |  | 45°焊接弯头 | DN40 | 个 |  | 旺盛 | 5.5
|  |  | 45°焊接弯头 | DN50 | 个 |  | 旺盛 | 7.15
|  |  | 45°焊接弯头 | DN65 | 个 |  | 旺盛 | 8.8
|  |  | 45°焊接弯头 | DN80 | 个 |  | 旺盛 | 9.9
|  |  | 45°焊接弯头 | DN100 | 个 |  | 旺盛 | 17.05
|  |  | 45°焊接弯头 | DN125 | 个 |  | 旺盛 | 21.45
|  |  | 45°焊接弯头 | DN150 | 个 |  | 旺盛 | 34.1
|  |  | 45°焊接弯头 | DN200 | 个 |  | 旺盛 | 66
|  |  | 45°焊接弯头 | DN250 | 个 |  | 旺盛 | 85.8
|  |  | 45°焊接弯头 | DN300 | 个 |  | 旺盛 | 126.5
|  |  | 45°焊接弯头 | DN350 | 个 |  | 旺盛 | 214.5
|  |  | 45°焊接弯头 | DN400 | 个 |  | 旺盛 | 286
|  |  | 45°焊接弯头 | DN450 | 个 |  | 旺盛 | 440
|  |  | 45°焊接弯头 | DN500 | 个 |  | 旺盛 | 594
|  |  | 焊接三通 | DN15 | 个 |  | 旺盛 | 4.95
|  |  | 焊接三通 | DN20 | 个 |  | 旺盛 | 4.95
|  |  | 焊接三通 | DN25 | 个 |  | 旺盛 | 4.95
|  |  | 焊接三通 | DN32 | 个 |  | 旺盛 | 7.92
|  |  | 焊接三通 | DN40 | 个 |  | 旺盛 | 10.45
|  |  | 焊接三通 | DN50 | 个 |  | 旺盛 | 12.32
|  |  | 焊接三通 | DN65 | 个 |  | 旺盛 | 17.38
|  |  | 焊接三通 | DN80 | 个 |  | 旺盛 | 25.52
|  |  | 焊接三通 | DN100 | 个 |  | 旺盛 | 34.1
|  |  | 焊接三通 | DN125 | 个 |  | 旺盛 | 46.2
|  |  | 焊接三通 | DN150 | 个 |  | 旺盛 | 77
|  |  | 焊接三通 | DN200 | 个 |  | 旺盛 | 148.5
|  |  | 焊接三通 | DN250 | 个 |  | 旺盛 | 338.8
|  |  | 焊接三通 | DN300 | 个 |  | 旺盛 | 495
|  |  | 焊接三通 | DN350 | 个 |  | 旺盛 | 583
|  |  | 焊接三通 | DN80*50 | 个 |  | 旺盛 | 21.45
|  |  | 焊接三通 | DN80*65 | 个 |  | 旺盛 | 21.45
|  |  | 焊接三通 | DN100*50 | 个 |  | 旺盛 | 25.85
|  |  | 焊接三通 | DN100*65 | 个 |  | 旺盛 | 26.4
|  |  | 焊接三通 | DN100*80 | 个 |  | 旺盛 | 26.4
|  |  | 焊接三通 | DN150*50 | 个 |  | 旺盛 | 58.3
|  |  | 焊接三通 | DN150*65 | 个 |  | 旺盛 | 59.4
|  |  | 焊接三通 | DN150*80 | 个 |  | 旺盛 | 60.5
|  |  | 焊接三通 | DN150*100 | 个 |  | 旺盛 | 61.6
|  |  | 焊接三通 | DN200*65 | 个 |  | 旺盛 | 99
|  |  | 焊接三通 | DN200*80 | 个 |  | 旺盛 | 101.2
|  |  | 焊接三通 | DN200*100 | 个 |  | 旺盛 | 104.5
|  |  | 焊接三通 | DN200*150 | 个 |  | 旺盛 | 107.8
|  |  | 焊接大小头 | DN65x40 | 个 |  | 旺盛 | 7.15
|  |  | 焊接大小头 | DN65*50 | 个 |  | 旺盛 | 7.15
|  |  | 焊接大小头 | DN80*32 | 个 |  | 旺盛 | 7.92
|  |  | 焊接大小头 | DN80*40 | 个 |  | 旺盛 | 8.25
|  |  | 焊接大小头 | DN80*50 | 个 |  | 旺盛 | 8.36
|  |  | 焊接大小头 | DN80*65 | 个 |  | 旺盛 | 8.8
|  |  | 焊接大小头 | DN100*32 | 个 |  | 旺盛 | 10.12
|  |  | 焊接大小头 | DN100*40 | 个 |  | 旺盛 | 10.78
|  |  | 焊接大小头 | DN100*50 | 个 |  | 旺盛 | 11
|  |  | 焊接大小头 | DN100*60 | 个 |  | 旺盛 | 11.55
|  |  | 焊接大小头 | DN100*80 | 个 |  | 旺盛 | 12.1
|  |  | 焊接大小头 | DN150*40 | 个 |  | 旺盛 | 18.48
|  |  | 焊接大小头 | DN150*50 | 个 |  | 旺盛 | 19.36
|  |  | 焊接大小头 | DN150*65 | 个 |  | 旺盛 | 20.9
|  |  | 焊接大小头 | DN150*80 | 个 |  | 旺盛 | 23.1
|  |  | 焊接大小头 | DN150*100 | 个 |  | 旺盛 | 24.2
|  |  | 焊接大小头 | DN150*125 | 个 |  | 旺盛 | 26.4
|  |  | 焊接大小头 | DN200*65 | 个 |  | 旺盛 | 46.2
|  |  | 焊接大小头 | DN200*80 | 个 |  | 旺盛 | 46.2
|  |  | 焊接大小头 | DN200*100 | 个 |  | 旺盛 | 47.3
|  |  | 焊接大小头 | DN200*125 | 个 |  | 旺盛 | 48.4
|  |  | 焊接大小头 | DN200*150 | 个 |  | 旺盛 | 49.5
|  |  | 焊接大小头 | DN250*100 | 个 |  | 旺盛 | 71.5
|  |  | 焊接大小头 | DN250*150 | 个 |  | 旺盛 | 72.6
|  |  | 焊接大小头 | DN250*200 | 个 |  | 旺盛 | 74.8
|  |  | 焊接法兰 | DN25*16公斤 | 个 |  | 旺盛 | 13.75
|  |  | 焊接法兰 | DN32*16公斤 | 个 |  | 旺盛 | 15.4
|  |  | 焊接法兰 | DN40*16公斤 | 个 |  | 旺盛 | 17.05
|  |  | 焊接法兰 | DN50*16公斤 | 个 |  | 旺盛 | 18.15
|  |  | 焊接法兰 | DN65*16公斤 | 个 |  | 旺盛 | 19.8
|  |  | 焊接法兰 | DN80*16公斤 | 个 |  | 旺盛 | 21.45
|  |  | 焊接法兰 | DN100*16公斤 | 个 |  | 旺盛 | 26.95
|  |  | 焊接法兰 | DN125*16公斤 | 个 |  | 旺盛 | 42.35
|  |  | 焊接法兰 | DN150*16公斤 | 个 |  | 旺盛 | 51.7
|  |  | 焊接法兰 | DN200*16公斤 | 个 |  | 旺盛 | 74.8
|  |  | 焊接法兰 | DN250*16公斤 | 个 |  | 旺盛 | 102.85
|  |  | 焊接法兰 | DN300*16公斤 | 个 |  | 旺盛 | 135.3
|  |  | 焊接法兰 | DN350*16公斤 | 个 |  | 旺盛 | 192.5
|  |  | 焊接法兰 | DN400*16公斤 | 个 |  | 旺盛 | 261.8
|  |  | 丝扣法兰 | DN25*16公斤 | 个 |  | 旺盛 | 17.05
|  |  | 丝扣法兰 | DN32*16公斤 | 个 |  | 旺盛 | 18.15
|  |  | 丝扣法兰 | DN40*16公斤 | 个 |  | 旺盛 | 19.25
|  |  | 丝扣法兰 | DN50*16公斤 | 个 |  | 旺盛 | 21.45
|  |  | 丝扣法兰 | DN65*16公斤 | 个 |  | 旺盛 | 23.1
|  |  | 丝扣法兰 | DN80*16公斤 | 个 |  | 旺盛 | 25.3
|  |  | 丝扣法兰 | DN100*16公斤 | 个 |  | 旺盛 | 30.8
|  |  | 镀锌弯头 | DN15 | 个 |  | 旺盛 | 0.9504
|  |  | 镀锌弯头 | DN20 | 个 |  | 旺盛 | 1.5345
|  |  | 镀锌弯头 | DN25 | 个 |  | 旺盛 | 2.4354
|  |  | 镀锌弯头 | DN32 | 个 |  | 旺盛 | 3.7917
|  |  | 镀锌弯头 | DN40 | 个 |  | 旺盛 | 4.8807
|  |  | 镀锌弯头 | DN50 | 个 |  | 旺盛 | 7.4349
|  |  | 镀锌弯头 | DN65 | 个 |  | 旺盛 | 12.0384
|  |  | 镀锌弯头 | DN80 | 个 |  | 旺盛 | 17.1963
|  |  | 镀锌弯头 | DN100 | 个 |  | 旺盛 | 29.0367
|  |  | 镀锌弯头 | DN20*15 | 个 |  | 旺盛 | 1.2771
|  |  | 镀锌弯头 | DN25*15 | 个 |  | 旺盛 | 2.0889
|  |  | 镀锌弯头 | DN25*20 | 个 |  | 旺盛 | 2.1186
|  |  | 镀锌弯头 | DN32*15 | 个 |  | 旺盛 | 2.97
|  |  | 镀锌弯头 | DN32*20 | 个 |  | 旺盛 | 3.1779
|  |  | 镀锌弯头 | DN32*25 | 个 |  | 旺盛 | 3.564
|  |  | 镀锌弯头 | DN40*15 | 个 |  | 旺盛 | 3.8907
|  |  | 镀锌弯头 | DN40*20 | 个 |  | 旺盛 | 4.0689
|  |  | 镀锌弯头 | DN40*25 | 个 |  | 旺盛 | 4.7124
|  |  | 镀锌弯头 | DN40*32 | 个 |  | 旺盛 | 4.8411
|  |  | 镀锌弯头 | DN50*15 | 个 |  | 旺盛 | 5.4351
|  |  | 镀锌弯头 | DN50*20 | 个 |  | 旺盛 | 5.6925
|  |  | 镀锌弯头 | DN50*25 | 个 |  | 旺盛 | 5.9499
|  |  | 镀锌弯头 | DN50*32 | 个 |  | 旺盛 | 6.6924
|  |  | 镀锌弯头 | DN50*40 | 个 |  | 旺盛 | 7.1775
|  |  | 镀锌弯头 | DN65*15 | 个 |  | 旺盛 | 0
|  |  | 镀锌弯头 | DN65*20 | 个 |  | 旺盛 | 0
|  |  | 镀锌弯头 | DN65*25 | 个 |  | 旺盛 | 9.0585
|  |  | 镀锌弯头 | DN65*32 | 个 |  | 旺盛 | 9.2961
|  |  | 镀锌弯头 | DN65*40 | 个 |  | 旺盛 | 9.8406
|  |  | 镀锌弯头 | DN65*50 | 个 |  | 旺盛 | 11.3157
|  |  | 镀锌弯头 | DN80*15 | 个 |  | 旺盛 | 0
|  |  | 镀锌弯头 | DN80*20 | 个 |  | 旺盛 | 0
|  |  | 镀锌弯头 | DN80*25 | 个 |  | 旺盛 | 0
|  |  | 镀锌弯头 | DN80*32 | 个 |  | 旺盛 | 0
|  |  | 镀锌弯头 | DN80*40 | 个 |  | 旺盛 | 15.048
|  |  | 镀锌弯头 | DN80*50 | 个 |  | 旺盛 | 16.2657
|  |  | 镀锌弯头 | DN80*65 | 个 |  | 旺盛 | 17.0775
|  |  | 镀锌弯头 | DN100*25 | 个 |  | 旺盛 | 0
|  |  | 镀锌弯头 | DN100*32 | 个 |  | 旺盛 | 22.0572
|  |  | 镀锌弯头 | DN100*40 | 个 |  | 旺盛 | 0
|  |  | 镀锌弯头 | DN100*50 | 个 |  | 旺盛 | 24.9777
|  |  | 镀锌弯头 | DN100*65 | 个 |  | 旺盛 | 25.8489
|  |  | 镀锌弯头 | DN100*80 | 个 |  | 旺盛 | 27.2547
|  |  | 直通 | DN15 | 个 |  | 旺盛 | 0.8316
|  |  | 直通 | DN20 | 个 |  | 旺盛 | 1.2078
|  |  | 直通 | DN25 | 个 |  | 旺盛 | 1.8216
|  |  | 直通 | DN32 | 个 |  | 旺盛 | 2.7918
|  |  | 直通 | DN40 | 个 |  | 旺盛 | 3.8709
|  |  | 直通 | DN50 | 个 |  | 旺盛 | 5.3361
|  |  | 直通 | DN65 | 个 |  | 旺盛 | 8.9397
|  |  | 直通 | DN80 | 个 |  | 旺盛 | 12.5433
|  |  | 直通 | DN100 | 个 |  | 旺盛 | 19.9782
|  |  | 直通 | DN20*15 | 个 |  | 旺盛 | 1.2375
|  |  | 直通 | DN25*15 | 个 |  | 旺盛 | 1.8711
|  |  | 直通 | DN25*20 | 个 |  | 旺盛 | 1.9602
|  |  | 直通 | DN32*15 | 个 |  | 旺盛 | 2.7027
|  |  | 直通 | DN32*20 | 个 |  | 旺盛 | 2.871
|  |  | 直通 | DN32*25 | 个 |  | 旺盛 | 3.069
|  |  | 直通 | DN40*15 | 个 |  | 旺盛 | 3.3264
|  |  | 直通 | DN40*20 | 个 |  | 旺盛 | 3.4848
|  |  | 直通 | DN40*25 | 个 |  | 旺盛 | 3.7323
|  |  | 直通 | DN40*32 | 个 |  | 旺盛 | 3.9501
|  |  | 直通 | DN50*15 | 个 |  | 旺盛 | 4.7619
|  |  | 直通 | DN50*20 | 个 |  | 旺盛 | 4.8312
|  |  | 直通 | DN50*25 | 个 |  | 旺盛 | 5.1084
|  |  | 直通 | DN50*32 | 个 |  | 旺盛 | 5.247
|  |  | 直通 | DN50*40 | 个 |  | 旺盛 | 5.4549
|  |  | 直通 | DN65*15 | 个 |  | 旺盛 | 7.0884
|  |  | 直通 | DN65*20 | 个 |  | 旺盛 | 0
|  |  | 直通 | DN65*25 | 个 |  | 旺盛 | 7.5141
|  |  | 直通 | DN65*32 | 个 |  | 旺盛 | 8.712
|  |  | 直通 | DN65*40 | 个 |  | 旺盛 | 8.712
|  |  | 直通 | DN65*50 | 个 |  | 旺盛 | 8.9397
|  |  | 直通 | DN80*15 | 个 |  | 旺盛 | 0
|  |  | 直通 | DN80*20 | 个 |  | 旺盛 | 0
|  |  | 直通 | DN80*25 | 个 |  | 旺盛 | 9.7614
|  |  | 直通 | DN80*32 | 个 |  | 旺盛 | 10.7019
|  |  | 直通 | DN80*40 | 个 |  | 旺盛 | 10.8999
|  |  | 直通 | DN80*50 | 个 |  | 旺盛 | 11.1078
|  |  | 直通 | DN80*65 | 个 |  | 旺盛 | 12.4839
|  |  | 直通 | DN100*25 | 个 |  | 旺盛 | 0
|  |  | 直通 | DN100*32 | 个 |  | 旺盛 | 0
|  |  | 直通 | DN100*40 | 个 |  | 旺盛 | 17.1963
|  |  | 直通 | DN100*50 | 个 |  | 旺盛 | 17.4735
|  |  | 直通 | DN100*65 | 个 |  | 旺盛 | 18.4437
|  |  | 直通 | DN100*80 | 个 |  | 旺盛 | 19.3446
|  |  | 三通 | DN15 | 个 |  | 旺盛 | 1.485
|  |  | 三通 | DN20 | 个 |  | 旺盛 | 2.1681
|  |  | 三通 | DN25 | 个 |  | 旺盛 | 3.5541
|  |  | 三通 | DN32 | 个 |  | 旺盛 | 6.3063
|  |  | 三通 | DN40 | 个 |  | 旺盛 | 7.1775
|  |  | 三通 | DN50 | 个 |  | 旺盛 | 11.286
|  |  | 三通 | DN65 | 个 |  | 旺盛 | 17.2458
|  |  | 三通 | DN80 | 个 |  | 旺盛 | 24.849
|  |  | 三通 | DN100 | 个 |  | 旺盛 | 41.6097
|  |  | 三通 | DN20*15 | 个 |  | 旺盛 | 2.1285
|  |  | 三通 | DN25*15 | 个 |  | 旺盛 | 3.069
|  |  | 三通 | DN25*20 | 个 |  | 旺盛 | 4.4451
|  |  | 三通 | DN32*15 | 个 |  | 旺盛 | 4.9995
|  |  | 三通 | DN32*20 | 个 |  | 旺盛 | 5.0292
|  |  | 三通 | DN32*25 | 个 |  | 旺盛 | 5.3559
|  |  | 三通 | DN40*15 | 个 |  | 旺盛 | 5.5638
|  |  | 三通 | DN40*20 | 个 |  | 旺盛 | 5.8905
|  |  | 三通 | DN40*25 | 个 |  | 旺盛 | 5.8905
|  |  | 三通 | DN40*32 | 个 |  | 旺盛 | 6.4548
|  |  | 三通 | DN50*15 | 个 |  | 旺盛 | 8.019
|  |  | 三通 | DN50*20 | 个 |  | 旺盛 | 8.4645
|  |  | 三通 | DN50*25 | 个 |  | 旺盛 | 8.9397
|  |  | 三通 | DN50*32 | 个 |  | 旺盛 | 9.7614
|  |  | 三通 | DN50*40 | 个 |  | 旺盛 | 10.6821
|  |  | 三通 | DN65*15 | 个 |  | 旺盛 | 11.9196
|  |  | 三通 | DN65*20 | 个 |  | 旺盛 | 12.6027
|  |  | 三通 | DN65*25 | 个 |  | 旺盛 | 13.3749
|  |  | 三通 | DN65*32 | 个 |  | 旺盛 | 15.8994
|  |  | 三通 | DN65*40 | 个 |  | 旺盛 | 15.9489
|  |  | 三通 | DN65*50 | 个 |  | 旺盛 | 16.038
|  |  | 三通 | DN80*15 | 个 |  | 旺盛 | 17.3052
|  |  | 三通 | DN80*20 | 个 |  | 旺盛 | 17.226
|  |  | 三通 | DN80*25 | 个 |  | 旺盛 | 17.5626
|  |  | 三通 | DN80*32 | 个 |  | 旺盛 | 19.3149
|  |  | 三通 | DN80*40 | 个 |  | 旺盛 | 19.8198
|  |  | 三通 | DN80*50 | 个 |  | 旺盛 | 21.0276
|  |  | 三通 | DN80*65 | 个 |  | 旺盛 | 23.463
|  |  | 三通 | DN100*25 | 个 |  | 旺盛 | 32.3928
|  |  | 三通 | DN100*32 | 个 |  | 旺盛 | 31.5711
|  |  | 三通 | DN100*40 | 个 |  | 旺盛 | 32.7987
|  |  | 三通 | DN100*50 | 个 |  | 旺盛 | 34.0362
|  |  | 三通 | DN100*65 | 个 |  | 旺盛 | 34.6203
|  |  | 三通 | DN100*80 | 个 |  | 旺盛 | 37.422
|  |  | 四通 | DN15 | 个 |  | 旺盛 | 2.1087
|  |  | 四通 | DN20 | 个 |  | 旺盛 | 3.168
|  |  | 四通 | DN25 | 个 |  | 旺盛 | 4.6035
|  |  | 四通 | DN32 | 个 |  | 旺盛 | 7.6626
|  |  | 四通 | DN40 | 个 |  | 旺盛 | 8.8308
|  |  | 四通 | DN50 | 个 |  | 旺盛 | 12.1968
|  |  | 四通 | DN65 | 个 |  | 旺盛 | 21.1365
|  |  | 四通 | DN80 | 个 |  | 旺盛 | 27.8784
|  |  | 四通 | DN100 | 个 |  | 旺盛 | 45.1935
|  |  | 四通 | DN20*15 | 个 |  | 旺盛 | 3.4848
|  |  | 四通 | DN25*15 | 个 |  | 旺盛 | 4.3164
|  |  | 四通 | 32*25 | 个 |  | 旺盛 | 6.6825
|  |  | 四通 | 40*15 | 个 |  | 旺盛 | 7.7814
|  |  | 四通 | 40*25 | 个 |  | 旺盛 | 7.623
|  |  | 四通 | 40*32 | 个 |  | 旺盛 | 9.1773
|  |  | 四通 | 50*15 | 个 |  | 旺盛 | 10.6029
|  |  | 四通 | 50*25 | 个 |  | 旺盛 | 10.6029
|  |  | 四通 | 50*32 | 个 |  | 旺盛 | 12.1473
|  |  | 四通 | 50*40 | 个 |  | 旺盛 | 12.9294
|  |  | 四通 | DN65*25 | 个 |  | 旺盛 | 18.3546
|  |  | 四通 | DN65*32 | 个 |  | 旺盛 | 19.1664
|  |  | 四通 | DN65*40 | 个 |  | 旺盛 | 20.097
|  |  | 四通 | DN65*50 | 个 |  | 旺盛 | 21.1365
|  |  | 四通 | DN80*25 | 个 |  | 旺盛 | 23.3442
|  |  | 四通 | DN80*32 | 个 |  | 旺盛 | 23.9283
|  |  | 四通 | DN80*40 | 个 |  | 旺盛 | 24.7401
|  |  | 四通 | DN80*50 | 个 |  | 旺盛 | 27.4131
|  |  | 四通 | DN80*65 | 个 |  | 旺盛 | 27.8784
|  |  | 四通 | DN100*32 | 个 |  | 旺盛 | 31.7739
|  |  | 四通 | DN100*40 | 个 |  | 旺盛 | 38.7486
|  |  | 四通 | DN100*50 | 个 |  | 旺盛 | 40.5009
|  |  | 四通 | DN100*65 | 个 |  | 旺盛 | 44.3223
|  |  | 四通 | DN100*80 | 个 |  | 旺盛 | 47.8566
|  |  | 活接 | DN15 | 个 |  | 旺盛 | 2.5256
|  |  | 活接 | DN20 | 个 |  | 旺盛 | 3.4276
|  |  | 活接 | DN25 | 个 |  | 旺盛 | 4.961
|  |  | 活接 | DN32 | 个 |  | 旺盛 | 7.3964
|  |  | 活接 | DN40 | 个 |  | 旺盛 | 9.922
|  |  | 活接 | DN50 | 个 |  | 旺盛 | 13.079
|  |  | 活接 | DN65 | 个 |  | 旺盛 | 18.6714
|  |  | 活接 | DN80 | 个 |  | 旺盛 | 29.0444
|  |  | 活接 | DN100 | 个 |  | 旺盛 | 46.904
|  |  | 堵头 | DN15 | 个 |  | 旺盛 | 0.4851
|  |  | 堵头 | DN20 | 个 |  | 旺盛 | 0.7623
|  |  | 堵头 | DN25 | 个 |  | 旺盛 | 1.2078
|  |  | 堵头 | DN32 | 个 |  | 旺盛 | 1.881
|  |  | 堵头 | DN40 | 个 |  | 旺盛 | 2.5641
|  |  | 堵头 | DN50 | 个 |  | 旺盛 | 4.0986
|  |  | 堵头 | DN65 | 个 |  | 旺盛 | 7.2468
|  |  | 堵头 | DN80 | 个 |  | 旺盛 | 9.4347
|  |  | 堵头 | DN100 | 个 |  | 旺盛 | 14.8698
|  |  | 内接 | DN15 | 个 |  | 旺盛 | 0.8019
|  |  | 内接 | DN20 | 个 |  | 旺盛 | 1.0989
|  |  | 内接 | DN25 | 个 |  | 旺盛 | 1.8216
|  |  | 内接 | DN32 | 个 |  | 旺盛 | 2.97
|  |  | 内接 | DN40 | 个 |  | 旺盛 | 3.6036
|  |  | 内接 | DN50 | 个 |  | 旺盛 | 5.1381
|  |  | 内接 | DN65 | 个 |  | 旺盛 | 9.1377
|  |  | 内接 | DN80 | 个 |  | 旺盛 | 12.5037
|  |  | 内接 | DN100 | 个 |  | 旺盛 | 19.5129
|  |  | 三向三通 | 32*25*25 | 个 |  | 旺盛 | 6.7914
|  |  | 三向三通 | 40*25*25 | 个 |  | 旺盛 | 7.425
|  |  | 三向三通 | 40*25*32 | 个 |  | 旺盛 | 7.425
|  |  | 三向三通 | 50*40*25 | 个 |  | 旺盛 | 9.108
|  |  | 三向三通 | 50x32x40 | 个 |  | 旺盛 | 12.375
|  |  | 三向三通 | 50x32x32 | 个 |  | 旺盛 | 12.375
|  |  | 三向三通 | 50x40x40 | 个 |  | 旺盛 | 12.375
|  |  | 三向三通 | 65x25x50 | 个 |  | 旺盛 | 17.325
|  |  | 三向三通 | 65x32x50 | 个 |  | 旺盛 | 18.315
|  |  | 三向三通 | 65x40x50 | 个 |  | 旺盛 | 18.711
|  |  | 三向三通 | 65x50x50 | 个 |  | 旺盛 | 19.008
|  |  | 三向三通 | 80x25x65 | 个 |  | 旺盛 | 24.849
|  |  | 三向三通 | 80x32x65 | 个 |  | 旺盛 | 25.938
|  |  | 三向三通 | 80x40x65 | 个 |  | 旺盛 | 26.136
|  |  | 三向三通 | 80x50x65 | 个 |  | 旺盛 | 26.928
|  |  | 三向三通 | 80x65x65 | 个 |  | 旺盛 | 26.928
|  |  | 单向四通 | 32x25x25 | 个 |  | 旺盛 | 8.415
|  |  | 单向四通 | 40x25x32 | 个 |  | 旺盛 | 11.088
|  |  | 单向四通 | 50x25x40 | 个 |  | 旺盛 | 14.058
|  |  | 单向四通 | 65x25x50 | 个 |  | 旺盛 | 24.255
|  |  | 单向四通 | 65x32x50 | 个 |  | 旺盛 | 24.255
|  |  | 单向四通 | 65x40x50 | 个 |  | 旺盛 | 24.255
|  |  | 单向四通 | 80x25x65 | 个 |  | 旺盛 | 31.68
|  |  | 单向四通 | 80x32x65 | 个 |  | 旺盛 | 31.68
|  |  | 单向四通 | 80x40x65 | 个 |  | 旺盛 | 31.68
|  |  | 单向四通 | 80x50x65 | 个 |  | 旺盛 | 31.68
|  |  | 膨胀螺丝 | 8*60 | 箱 |  | 旺盛 | 250.8
|  |  | 膨胀螺丝 | 8*65 | 箱 |  | 旺盛 | 261.8
|  |  | 膨胀螺丝 | 8*70 | 箱 |  | 旺盛 | 264
|  |  | 膨胀螺丝 | 8*80 | 箱 |  | 旺盛 | 264
|  |  | 膨胀螺丝 | 10*60 | 箱 |  | 旺盛 | 264
|  |  | 膨胀螺丝 | 10*65 | 箱 |  | 旺盛 | 264
|  |  | 膨胀螺丝 | 10*70 | 箱 |  | 旺盛 | 286
|  |  | 膨胀螺丝 | 10*80 | 箱 |  | 旺盛 | 286
|  |  | 外六角镀锌螺丝 | 14x60螺丝 | 个 |  | 旺盛 | 1.2
|  |  | 外六角镀锌螺丝 | 14x65螺丝 | 个 |  | 旺盛 | 1.2
|  |  | 外六角镀锌螺丝 | 14x70螺丝 | 个 |  | 旺盛 | 1.2
|  |  | 外六角镀锌螺丝 | 16x65螺丝 | 个 |  | 旺盛 | 1.5
|  |  | 外六角镀锌螺丝 | 16x70螺丝 | 个 |  | 旺盛 | 1.5
|  |  | 外六角镀锌螺丝 | 16x80螺丝 | 个 |  | 旺盛 | 1.6
|  |  | 外六角镀锌螺丝 | 18x65螺丝 | 个 |  | 旺盛 | 2
|  |  | 外六角镀锌螺丝 | 18x70螺丝 | 个 |  | 旺盛 | 2
|  |  | 外六角镀锌螺丝 | 18x80螺丝 | 个 |  | 旺盛 | 2.2
|  |  | 外六角镀锌螺丝 | 18x120螺丝 | 个 |  | 旺盛 | 4.2
|  |  | 外六角镀锌螺丝 | 16x120螺丝 | 个 |  | 旺盛 | 3.8
|  |  | 外六角镀锌螺丝 | 18x160螺丝 | 个 |  | 旺盛 | 5
|  |  | 外六角镀锌螺丝 | 16x160螺丝 | 个 |  | 旺盛 | 4.8
|  |  | U型码 | 15u型码 | 个 |  | 旺盛 | 0.22
|  |  | U型码 | 20u型码 | 个 |  | 旺盛 | 0.275
|  |  | U型码 | 25u型码 | 个 |  | 旺盛 | 0.385
|  |  | U型码 | 32u型码 | 个 |  | 旺盛 | 0.495
|  |  | U型码 | 40u型码 | 个 |  | 旺盛 | 0.605
|  |  | U型码 | 50u型码 | 个 |  | 旺盛 | 0.715
|  |  | U型码 | 65u型码 | 个 |  | 旺盛 | 0.88
|  |  | U型码 | 80u型码 | 个 |  | 旺盛 | 1.1
|  |  | U型码 | 100u型码 | 个 |  | 旺盛 | 1.375
|  |  | U型码 | 125u型码 | 个 |  | 旺盛 | 1.595
|  |  | U型码 | 150u型码 | 个 |  | 旺盛 | 1.76
|  |  | U型码 | 200u型码 | 个 |  | 旺盛 | 3.85
|  |  | U型码 | 250u型码 | 个 |  | 旺盛 | 4.95
|  |  | U型码 | 300u型码 | 个 |  | 旺盛 | 5.28
|  |  | U型码 | 350u型码 | 个 |  | 旺盛 | 6.16
|  |  | U型码 | 400u型码 | 个 |  | 旺盛 | 7.92
|  |  | 法兰胶垫 | 25胶垫 | 个 |  | 旺盛 | 0.55
|  |  | 法兰胶垫 | 32胶垫 | 个 |  | 旺盛 | 0.55
|  |  | 法兰胶垫 | 40胶垫 | 个 |  | 旺盛 | 0.55
|  |  | 法兰胶垫 | 50胶垫 | 个 |  | 旺盛 | 0.55
|  |  | 法兰胶垫 | 65胶垫 | 个 |  | 旺盛 | 0.77
|  |  | 法兰胶垫 | 80胶垫 | 个 |  | 旺盛 | 0.88
|  |  | 法兰胶垫 | 100胶垫 | 个 |  | 旺盛 | 1.1
|  |  | 法兰胶垫 | 125胶垫 | 个 |  | 旺盛 | 1.375
|  |  | 法兰胶垫 | 150胶垫 | 个 |  | 旺盛 | 1.65
|  |  | 法兰胶垫 | 200胶垫 | 个 |  | 旺盛 | 2.53
|  |  | 法兰胶垫 | 250胶垫 | 个 |  | 旺盛 | 3.3
|  |  | 法兰胶垫 | 300胶垫 | 个 |  | 旺盛 | 5.5
|  |  | 法兰胶垫 | 350胶垫 | 个 |  | 旺盛 | 6.6
|  |  | 法兰胶垫 | 400胶垫 | 个 |  | 旺盛 | 8.25
|  |  | 电焊条 | 焊条3.2 |  |  | 旺盛 | 132
|  |  | 电焊条 | 焊条2.5 |  |  | 旺盛 | 137.5
|  |  | 压力表 | 1.0kg压力表 | 个 |  | 旺盛 | 16.5
|  |  | 压力表 | 1.6kg压力表 | 个 |  | 旺盛 | 16.5
|  |  | 压力表 | 2.5kg压力表 | 个 |  | 旺盛 | 16.5
|  |  | 电触点压力表 | 1.6电接点压力表 | 个 |  | 旺盛 | 71.5
|  |  | 电触点压力表 | 2.5电接点压力表 | 个 |  | 旺盛 | 71.5
|  |  | 玻璃纤维布 | 玻璃纤维布 | 卷 |  | 旺盛 | 16.5
|  |  | 麻丝 | 麻丝 | 扎 |  | 旺盛 | 33
|  |  | 生料带 | 好 |  |  | 旺盛 | 132
|  |  | 生料带 | 中 |  |  | 旺盛 | 110
|  |  | 液态生料带 | 液态生料带 |  |  | 旺盛 | 13.75
| 喷头 |  | 上喷头 | DN15*68°C | 个 |  | 川安 | 4.2
|  |  | 上喷头 | DN20*68° | 个 |  | 川安 | 7.9
|  |  | 下喷 | DN20*68° | 个 |  | 川安 | 7.9
|  |  | 下喷 | DN15*68°C | 个 |  | 川安 | 4.2
|  |  | 侧喷 | DN15*68°C | 个 |  | 川安 | 13.5
|  |  | 侧喷 | DN20*68° | 个 |  | 川安 | 16.5
|  |  | 隐蔽式喷头 | 68°C，DN15 | 个 |  | 川安 | 16.5
|  |  | 装饰碟 | 装饰碟 | 个 |  | 川安 | 0.5

## 材料系列
材料系列分类表
材料系列 | 材料名称 | 规格型号
水管材类 | 镀锌钢管
镀锌无缝钢管
黑无缝钢管
球墨铸铁管
镀锌套管
HDPE管
PVC冷水管
PPR冷水管
PPR热水管
不锈钢管
不锈钢薄壁管
内衬塑镀锌钢管
止水环
水泵房类 | 立式多级消防泵
立式多级喷淋泵
立式多级稳压泵
喷淋泵控制柜
消防泵控制箱
水泵控制箱
气压罐
消火栓类 | 连体消防箱
分体消防箱
消防箱门
消防箱门板
减压栓头
普通栓头
进水管（左）
进水管（右）
进水管（底）
卷盘
水带
水枪头
地上栓
水泵接合器
阀门类 | 明杆闸阀
暗杆闸阀
止回阀
铜闸阀
铜球阀
信号闸阀
湿式报警阀
水流指示器
压力开关
喷头类 | 上喷头
下喷头
侧喷
隐蔽式喷头
装饰碟
配件类 | 刚性卡箍
柔性卡箍
卡箍三通
沟槽异径四通
丝接异径三通
沟槽异径三通
沟槽机械三通
沟槽转换法兰
沟槽大小头
沟槽异径管
沟槽机械四通
沟槽偏心异径管
沟槽90°弯头
沟槽45°弯头
沟槽22.5°弯头
沟槽11.25°弯头
沟槽盲片
沟槽正四通
丝接异径四通
丝接转法兰
丝接异径管
丝接机械三通
丝接机械四通
法兰橡胶软接头
丝扣软接头
金属波纹管
90°焊接弯头
45°焊接弯头
焊接三通
焊接大小头
焊接法兰
丝扣法兰
镀锌弯头
直通
三通
四通
活接
堵头
内接
三向三通
膨胀螺丝
外六角镀锌螺丝
U型码
法兰胶垫
电焊条
压力表
电触点压力表
玻璃纤维布
麻丝
生料带
液态生料带
角钢类 | 角铁
槽钢
报警设备类 | 自动报警系统主机
图文显示装置
气体灭火主机
电气火灾监控主机
119联网远程监控主机
防火门监控主机
消防电源监控主机
感烟探测器
感烟探测器底座
感温探测器
感温探测器底座
消火栓按扭
手动报警按钮
隔离模块
输出模块
输入模块
输出输入模块
电话插孔
带电话插孔手动报警按钮
带电话插孔消火栓按钮
电话总机
消防专用电话分机
插孔电话
警铃
光报警器
声光报警器
蓄电池
门磁开关
门磁释放器
内集成模块门磁开关
电流互感器
温度传感器
放气指示灯
气体灭火控制器
紧急启停按钮
手自动转换盒
火灾声报警器
剩余电流方式电气火灾监控探测器
电线类 | 电缆
电线
双绞线
电话线
电视线
电管槽盒箱类 | PVC线管
PVC圆底盒
PVC方底盒
PVC线盒盖
PVC线管直通
PVC线管三通
PVC线管四通
PVC杯梳
镀锌线管
镀锌方底盒
镀锌线盒盖
镀锌线管直通
镀锌线管三通
镀锌线管四通
喷涂线槽
喷涂线槽盖
喷涂线槽连接片
镀锌线槽
镀锌线槽盖
镀锌线槽连接片
线槽接地连接片
密闭盒
应急灯类/灭火器/防毒面具 | 应急灯
安全出口
疏散指示（左）
疏散指示（右）
灭火器
灭火器箱
防毒面具
油漆类 | 大红油漆
铁红油漆
银色油漆
防锈漆
沥青漆
防火漆
手喷漆
松节水
防排烟类 | 风机
防火阀
止回阀
调节阀
电动加压送风阀
双层可调百叶
单层固定百叶
防雨百叶
防火卷帘类 | 无机布卷帘
无机布挡烟垂壁
镀锌板挡烟垂壁
玻璃挡烟垂壁
风机控制箱
卷帘控制箱
气体类 | 柜式七氟丙烷气体装置
悬挂式七氟丙烷气体装置
七氟丙烷药剂